| 建筑业 | 雇佣劳动部 光州地方雇佣劳动厅 |
| --- | --- |

产业安全：这些一定要遵守

作业人员核心安全守则

| 防坠落安全守则. 坠落 脚手架·作业平台作业安全守则 ○ 在脚手架上作业与移动必须在作业平台上进行。 ○ 不得跨越脚手架上安装的安全护栏，也不得擅自拆除。 ○ 如需临时拆除安全护栏，必须佩戴安全带和安全帽。 |  |
| --- | --- |
| 坠落 移动式脚手架作业安全守则 ○ 作业时必须佩戴安全带与安全帽，对无安全护栏的移动式脚手架作业应予拒绝。 ○ 不得跨越或拆除移动式脚手架的安全护栏。 ○ 移动移动式脚手架时，应从作业平台下到地面后再进行移动。 坠落 悬挂式脚手架作业安全守则 ○ 吊篮绳索必须牢固系在专用挂钩上。 ○ 应另行设置救生索，并将安全带挂接在救生索上。 ○ 无救生索、无安全带的吊篮作业应予拒绝。 |  |

坠落 梯子作业安全守则

○ 除非难以设置作业平台及防坠落网，否则不得使用移动式梯子。

○ 使用梯子上下时，要采取预防措施，防止梯子倒塌或滑移。

* 防倾倒：安装支腿或将其固定到设施上，需要两人合作作业。

* 防滑移：安装防滑垫等。

○ 使用梯子时必须佩戴安全带与安全帽。

| 坠落·坍塌 模板·支撑架作业安全守则 ○ 审查结构后，必须按照装配图组装模板与支撑架。 ○ 在组装、拆除模板与支撑架时，应检查是否已采取防坠落措施。 ○ 混凝土浇筑过程中如发现变形、位移，应立即撤离。 坠落 钢结构工程作业安全守则 ○ 在钢结构上作业时应佩戴并正确系挂安全带。 ○ 吊装钢构件时采用双绳吊装法起吊。 ○ 组装或吊装钢构件过程中，不得进入正在吊装或组装构件的下方。 |  |
| --- | --- |
| 坠落·夹伤 高空作业平台作业安全守则 ○ 在作业平台上必须佩戴安全帽与安全带。 ○ 不得离开作业平台。 ○ 不得擅自拆除或操作防止过度上升的安全装置。 |  |

防碰撞·防打击安全守则

| 碰撞 挖掘机作业安全守则 ○ 严禁进入挖掘机作业半径范围。 ○ 挖掘机驾驶员必须系好座椅安全带。 ○ 更换铲斗、破碎锤、抓斗等附件时必须插好安全销。 |  |
| --- | --- |
| 碰撞 卡车作业安全守则 ○ 不得进入存在与卡车接触风险的区域。 ○ 不得在车辆行驶通道内通行，并应遵守指挥人员的信号。 ○ 不得已需上到车厢时，应系挂安全带等，注意防坠落。 |  |

打击 移动式起重机作业安全守则

○ 不得使用磨损或变形的吊索绳。

○ 起重机支腿应设置在无地基沉降风险的地点。

* 存在地面沉降风险的地点：松软土质地基、人行道砖铺装处、雨水排水沟等

○ 吊装过程中不得进入起吊物下方。

防坍塌安全守则

坍塌 基坑边坡作业安全守则

○ 服用作业指挥人员指挥，遵守作业方法与顺序。

○ 按机械/设备引导员指引操作，注意避免与挖掘设备等接触。

○ 发现地面裂缝、地下水上涌等土方坍塌征兆时，应停止作业并撤离。

坠落·坍塌 挡土支撑作业安全守则

○ 确认并遵守组装图所示的安装方法与顺序等要求。

○ 在水泥盖板上方等存在坠落风险的地点作业时，应佩戴安全带。

○ 吊运材料时应检查双绳挂钩、绳索磨损/破损情况及吊钩防脱装置。

坍塌 塔式起重机作业安全守则

○ 按作业指挥人员指挥，遵守作业方法与顺序。

○ 吊运材料时应检查双绳挂钩、绳索磨损/破损情况及吊钩防脱装置。

○ 不得进入起吊物下方的危险区域。

坍塌 打桩机·拔桩机作业安全守则

○ 除安装和拆卸作业人员外，其他人员不得靠近该区域。

○ 熟悉作业方法与程序，服从作业指挥人员指挥。

○ 为检查打桩机需攀到导杆上部时，应佩戴安全带。

| 坍塌 施工升降机作业安全守则 ○ 除进出外，不得擅自打开升降机的门。 ○ 运输平台不得超过其最大载重。 ○ 不得擅自解除升降机安全装置。 |  |
| --- | --- |