사 진 대 지
위 치	나포면 옥곤리 강정마을	비고
사진내용	전경
위 치	나포면 옥곤리 강정마을	비 고
사진내용	전경

사 진 대 지
위 치	나포면 옥곤리 강정마을(A지점)	비고
사진내용	상류측 콘크리트 수로 및 배수관
위 치	나포면 강정리 760번지 강정마을(B지점)	비 고
사진내용	배수관 내부

월류방지턱

시공필요

월류 방향

횡배수관규격

상향조정필요

하류측

배수로규격

상향조정필요

사 진 대 지
위 치	나포면 강정리 760번지 강정마을(C지점)	비고
사진내용	하류측 콘크리트 수로
위 치	나포면 강정리 760번지 강정마을(D지점)	비 고
사진내용	하류측 콘크리트 수로와 횡단배수관 접속부

사 진 대 지
위 치	나포면 강정리 760번지 강정마을	비고
사진내용	25년전 가옥에서 농경지측으로 촬영한 사진 (농경지와 집입도로 높이차 거의 없음)
위 치	나포면 강정리 760번지 강정마을	비 고
사진내용	현재 사진 (농경지와 집입도로 높이차 1m 이상 발생)

사 진 대 지
위 치	상류측 배수로	비고
사진내용	월류 흔적
위 치		비 고
사진내용